Опросный лист

Оборудование для учета нефтепродукта

Организация

Адрес

Ф.И.О.                             Должность

Телефон                                 Факс                         e-mail

Внимание: опросный лист необходимо заполнять на каждую единицу запрашиваемого оборудования

| 1. Характеристика взрывоопасной зоны установки оборудования по ГОСТу: |
| --- |
| Зона присутствия взрывоопасных газов и паров (Зона 0, Зона 1, Зона 2) |  |
| Ё1 |  |
| Группа взрывоопасной смеси по температуре самовоспламенения (Т1 … Т6) |  |

| 2. Зона обслуживания установки налива: | 3. Климатические условия: |
| --- | --- |
| С одной стороны островка |  | Самая низкая температура, С0 |  |
| С двух сторон островка |  | Самая высокая температура, С0 |  |

| 4. Характеристики наливаемых продуктов: |
| --- |
| № п/п | Наименование продукта | Колебания температуры продукта, ОС | Вязкость продукта при крайних температурах, сСт | Хим. состав нефтепродуктов | Наличие парафина, % | Плотность, кг/м3 | Кислотность среды, рН |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Характеристика подающих трубопроводов Необходимо приложить технологическую схему, с указанием диаметра и количества отводов | 6. Тип резервуара: |
| --- | --- |
| Диаметр |  | Наземный |  |
| Длина |  | Заглубленный (отметка от дна резервуара до оси всасывающих трубопроводов) |  |

| 7. Состав наливного поста: | Кол-во на комплекс |
| --- | --- |
| 7.1. Модуль измерительный |  |
| Модуль измерительный вариант 1 (в комплекте: фильтр – газоотделитель, обратный клапан, дренажный трубопровод, клапана сброса повышенного давления, массовый расходомер) |  |
| Модуль измерительный вариант 2 (в комплекте: фильтр, обратный клапан, объемный расходомер) |  |
| Электрообогрев АСН |  |
| Тип учета: |  |
| Без учета |  |
| Объемный (объемный счетчик) |  |
| Массовый (косвенным методом: объемный счетчик + плотномер) |  |
| Массовый (прямым методом: массовым расходомером)* |  |
| * укажите рекомендуемую марку расходомера (стандартная комплектация E+H Promass 83F, Emerson Micro Motion F300S). |  |
| Требуемая погрешность измерения по массе/объему указать: |  |
| ±0,15% |  |
| ±0,25% |  |
| 7.2. Насосный блок, входящий в состав АСН на базе насоса: |  |
| - КМН 80-65-165 (11 кВт) напор 30±10% м производительность до 50м3/ч для наземных резервуаров |  |
| - КМ 100-80-170Е (11 кВт) напор 25м, КМН 100-80-160 (11 кВт) напор 32м производительность до 100м3/ч для наземных резервуаров |  |
| - КМС 100-80-180Е (15 кВт) напор 35м производительность до 60м3/ч для заглубленных резервуаров |  |
| - 1АСВН 80 (11 кВт) напор 25 м, производительность до 35 м3/ч для заглубленных резервуаров |  |
| Другой насос для АСН: |
| - тип - мощность электродвигателя, кВт |  | - производительность, м3 - напор, м |  |
| Существующие насосы, не входящие в состав поставляемого АСН: |
| - тип - мощность электродвигателя, кВт |  | - производительность, м3 - напор, м |  |
| Дополнительное насосное оборудование |
| "Обвязка" насоса в комплекте: компенсатор перед насосом, компенсатор на выходе насоса, кран шаровой перед насосом, мановакуумметр, манометр, ответный фланец, поддон для сбора остатков н/пр.) |  |
| Электрообогрев насоса |  |
| Насосная станция на базе насосного блока (только для температур до минус 400С) состав: насосный блок + входной узел + комплект датчиков (температура подшипников, уровень в бачке охлаждения торцового уплотнения, давление на входе и выходе, доп. кнопка "СТОП", контроллер управления) |  |
| Насосная станция в эл. обогревном кожухе (для расположения при температуре до минус 600С) |  |
| Резервный насос (или насосная станция) |  |
| Дополнительный фильтр грубой очистки перед насосом |  |
| Другое оборудование (указать) |  |

| 8. Покраска |  |
| --- | --- |
| Стандартный цвет (металлоконструкция, трап, стояк) – синий RAL 5015 (краска: Эпоксидный грунт / Полиуретановая эмаль. Суммарная толщина покрытия 125 … 145 мкм) |  |
| Иная окраска - модуль измерительный, каркас |  |

| 9. Дополнительное оборудование (опции): |
| --- |
| Дополнительный комплект ЗИП |  |
| Шлагбаум |  |
| Светофор (красный, зеленый) |  |
| Комплект датчиков-сигнализаторов для контроля довзрывоопасных концентраций |  |
| Передвижная лестница для обслуживания автоцистерн |  |
| Свето-звуковая сигнализация |  |
| Освещение |  |
| Автоматический отбор проб |  |
| Контроль температуры продукта |  |
| Контроль давления |  |
| Переговорное устройство |  |
| Огнепреградитель |  |
| Обратный клапан на пароотвод |  |
| Другое оборудование (указать) |  |

| 10. Дополнительные данные |
| --- |
| Материальное исполнение продуктопровода |  | Количество наливных островков |  |
| Планируемое количество заказываемого оборудования |  | Количество наливных стояков, установленных на одном островке |  |
| Предлагаемые услуги и поставки | Транспортировка и упаковка |
| Проектирование |  | Самовывоз |  |
| Шеф - Монтаж** |  | Автотранспорт* |  |
| Пуско-наладка* |  | ЖД транспорт* |  |
| * Для расчета стоимости доставки, шеф - монтажных и пуско-наладочных работ необходимо указать точные координаты объекта строительства или реконструкции. **Шеф-монтаж-это организационно-техническое руководство монтажом оборудования при выполнении работ специалистами заказчика. |

11. Дополнительные требования к оборудованию