Опросный лист

Комплекс автомобильного налива и учета нефтепродуктов

Организация	________________________________________________________

Адрес	________________________________________________________

Ф.И.О.	_____________________   Должность________________________

Телефон	________________   Факс________________   e-mail____________

Внимание: все данные, за исключением п.9 заполняются для одного островка налива

Запрашиваемый тип оборудования

| Тип налива | Способ налива | Количество устройств верхнего налива | Количество устройств нижнего налива |
| --- | --- | --- | --- |
| Верхний |  | Открытый |  | 1 □ 2 □ | 1 □ 2 □ |
| Нижний |  | Герметизированный Для горловин диаметром 300±20 мм |  | 3 □ 4 □ | 3 □ 4 □ |
| Комбинированный |  |  |  | Другое: …. | Другое: …. |
| Устройство отвода паров при нижнем наливе | .... |
| Необходимость в обслуживания автоцистерн с диаметрами горловин: |  |
| - от 250 мм | .... |
| - до 500 мм | .... |

Зона обслуживания комплекса налива

| С одной стороны наливного островка | .... |
| --- | --- |
| С двух сторон наливного островка | .... |

Климатические условия

| Самая низкая температура, °С | .... | или | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (У или УХЛ) | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самая высокая температура, °С | .... |  |  |  |

Характеристика продуктов

| № | Наименование продукта | Диапазон рабочих температур, °С | Вязкость в диапазоне рабочих температур, сСт | Наличие парафина, % | Наличие примесей (абразив, вода, и др.) | Плотность, кг/м3 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 2 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 3 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 4 | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |

Состав наливного островка

| Дополнительное оборудование | Кол-во на комплекс |
| --- | --- |
| Исполнение комплекса: |  |
| - Левое (по умолчанию) |  | .... |
| - Правое |  | .... |
| Устройство налива с телескопической наливной трубой | .... |
| Запорная арматура |  |
| - С ручным управлением | .... |
| - С пневматическим управлением | .... |
| - Клапан двухступенчатый с min и max расходом | .... |
| Опорная рама | .... |
| Переходной мостик: |  |
| - Мостик переходной с 3-мя ступенями и рабочей зоной 1370 мм | .... |
| - Мостик переходной с 4-мя ступенями и рабочей зоной 1740 мм | .... |
| - Мостик переходной с 5-мя ступенями и рабочей зоной 2110 мм | .... |
| Входная лестница | .... |
| Модуль измерительный |  |
| - Модуль измерительный вариант 1 (в комплекте: фильтр–газоотделитель, обратный клапан, дренажный трубопровод, клапана сброса повышенного давления, массовый расходомер) | .... |
| - Модуль измерительный вариант 2 (в комплекте: фильтр, обратный клапан, объемный расходомер) | .... |
| Тип учета: |  |
| - Без учета | .... |
| - Объемный (объемный счетчик) | .... |
| - Массовый (косвенным методом: объемный счетчик + плотномер) | .... |
| - Массовый (прямым методом: массовым расходомером)* |  |
| - Emerson Micro Motion F300S (по умолчанию) | .... |
| - E+H Promass 83F | .... |
| - Иное (требуется указать марку) | .... |
| Требуемая погрешность измерения по массе/объему указать: |  |
| - ±0,15% | .... |
| - ±0,25% (по умолчанию) | .... |
| Электрообогрев устройства налива | .... |
| Электрообогрев продуктопровода | .... |
| Электрообогрев измерительного модуля | .... |
| Насосный блок, входящий в состав комплекса на базе насоса: |  |
| - КМН 80-65-165 (11 кВт) напор 30±10% м производительность до 50 м3/ч для наземных резервуаров (по умолчанию) | .... |
| - КМН 80-65-165 2Г СО (11 кВт) напор 30±10% м производительность до 50м3/ч для наземных резервуаров | .... |
| - КМ 100-80-170Е (11 кВт) напор 25м, КМН 100-80-160 (11 кВт) напор 32м производительность до 100м3/ч для наземных резервуаров | .... |
| - КМС 100-80-180Е (15 кВт) напор 35м производительность до 60м3/ч для заглубленных резервуаров | .... |
| - 1АСВН-80 (11 кВт) напор 25 м, производительность до 35 м3/ч для заглубленных резервуаров | .... |
| - Без насоса: | .... |
| - с возможностью управления насосом до 11 кВт | .... |
| - без возможности управления насосом | .... |

Дополнительное насосное оборудование

| Дополнительное оборудование | Отметка |
| --- | --- |
| "Обвязка" насоса в комплекте: компенсатор перед насосом, компенсатор на выходе насоса, кран шаровой перед насосом, мановакуумметр, манометр, ответный фланец, поддон для сбора остатков н/пр.) | .... |
| Электрообогрев насоса | .... |
| Насосная станция на базе насосного блока (только для температур до минус 40°С) состав: насосный блок + входной узел + комплект датчиков (температура подшипников, уровень в бачке охлаждения торцового уплотнения, давление на входе и выходе, доп. кнопка "СТОП", контроллер управления) | .... |
| Насосная станция в электрообогреваемом кожухе (для расположения при температуре до минус 60°С) | .... |
| Резервный насос (или насосная станция) | .... |
| Дополнительный фильтр грубой очистки перед насосом | .... |
| Другое оборудование (указать) | .... |

Покраска оборудования

|  | RAL (Цвет) | Система окраски | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Камышинский опытный завод» (стандартное исполнение) | RAL 5005 | Эпоксидный грунт / полиуретановая эмаль. Толщина покрытия 125÷145 мкм | .... |
| Дополнительная окраска: |  |  |  |
| - устройство налива | .... | .... | .... |
| - опорная рама | .... | .... | .... |
| - модуль измерительный | .... | .... | .... |
| - мостик переходной | .... | .... | .... |
| - насосное оборудование | .... | .... | .... |
| - лестница маршевая | .... | .... | .... |
| Дополнительные требования к покраске (указать) | .... | .... | .... |

Комплект поставки

| Дополнительное оборудование | Количество |
| --- | --- |
| Дополнительный комплект ЗИП | .... |
| Установка поверочная массовая типа УПМ-2000 | .... |
| Шлагбаум | .... |
| Светофор двухглазковый (красный, зеленый) | .... |
| Комплект датчиков-сигнализаторов для контроля довзрывных концентраций | .... |
| Передвижная лестница для обслуживания автоцистерн | .... |
| Свето-звуковая сигнализация | .... |
| Светильник светодиодный (освещение рабочей зоны) | .... |
| Автоматический отбор проб | .... |
| Контроль температуры продукта | .... |
| Контроль давления | .... |
| Переговорное устройство | .... |
| Огнепреградитель на пароотводную линию | .... |
| Обратный клапан на пароотводную линию | .... |
| Модуль порошкового пожаротушения | .... |
| Датчик гаражного положения устройства налива | .... |
| Датчик гаражного положения переходного мостика | .... |
| Другое оборудование (указать): | .... |

Дополнительные данные

| Предлагаемые услуги и поставки | Транспортировка и упаковка |
| --- | --- |
| Материальное исполнение продуктопровода | .... | Количество наливных островков | .... |
| Планируемое количество заказываемого оборудования | .... | Количество наливных стояков, установленных на одном островке | .... |
| Предлагаемые услуги и поставки | Транспортировка и упаковка |
| Шеф - Монтаж | .... | Самовывоз | .... |
| Пуско-наладка | .... | Автотранспорт | .... |

Внимание: для расчета стоимости доставки, шеф - монтажных и пуско-наладочных работ необходимо указать точные координаты объекта строительства или реконструкции, на котором планируется эксплуатировать измерительные комплексы

Дополнительные требования к оборудованию

|  | .... |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик __________________________        Поставщик __________________________

Подпись, Ф.И.О.                                                                                        Подпись, Ф.И.О.